УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ » 27.07.2016  20 ____  р.   № 288	           ______

м.Нова Каховка

Про хід підготовки господарського комплексу міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 року

Заслухавши інформацію заступника міського голови Сироватки В.М. про стан виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 року по місту Нова Каховка, затверджених рішенням виконавчого комітету від 26 квітня 2016 року №108 «Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2015/16 року та заходи по підготовці господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 року», керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання заходів по підготовці господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2015/16 року по місту Нова Каховка прийняти до відома (додається).

2. Комунальному підприємству "Теплові мережі міста Нова Каховка"                     (Дем'яненко І.І.) до початку опалювального сезону:

2.1. Здійснити заходи щодо переведення котелень лікарняних комплексів 
№1 і №2  на альтернативний вид палива.

2.2. Забезпечити своєчасне укладання договорів та отримання, на початок опалювального сезону, лімітів на природний газ.

2.3. Забезпечити здійснення розрахунків коригування тарифів на виробництво теплової енергії з урахуванням змін ціни на природний газ.

3. Комунальним підприємствам "Новокаховське ЖЕУ", "Міський водоканал", "Основа", "Новокаховський гуртожиток", управлінню праці та соціального захисту населення міської ради постійно проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців міста щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги, ощадливого споживання енергоресурсів та необхідності своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Сироватку В.М.

Міський голова                                                                                            В.І.Коваленко

### Звіт

про виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2016/17 років

станом на 20.07.2015 р.

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одиниця виміру | План обсягу робіт | Сума затрат | Джерело фінансування | Виконано | Сума затрат | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | тис. грн. | міський бюджет тис. грн. | власні кошти тис. грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |
| 1.1. | Заміна та ремонт пожежних гідрантів | шт. | 10 | 6,0 | - | 6,0 | 6 | 3,6 | 60 |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | шт. | 39 | 13,0 | - | 13,0 | 24 | 12,0 | 62 |
| 1.3 | заміна запірної арматури | шт. | 13 | 19,0 | - | 19,0 | 12 | 16,5 | 92 |
| 1.4. | ремонт колодязів | шт. | 30 | 23,0 | - | 23,0 | 19 | 15,3 | 63 |
| 1.5. | чищення колодязів | шт. | 320 | 70,0 | - | 70,0 | 215 | 46,0 | 67 |
| 1.6. | установка кришок на люки | шт. | 25 | 8,0 | - | 8,0 | 11 | 4,4 | 44 |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,11 | 8,0 | - | 8,0 | 0,05 | 9,2 | 46 |
| 1.8. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км | 2,2 | 8,0 | - | 25,0 | 2,3 | 11,5 | 105 |
| 1.9. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,21 | 25,0 | - | 8,0 | 0,11 | 14,7 | 52 |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |
| 2.1. | водопровідні насосні станції ІІ підйому. | один. | 1 | 3,0 | - | 3,0 | - | 2,5 | 83 |
| 2.2. | каналізаційні насосні станції (КНС). | один. | 16 | 13,0 | - | 13,0 | 9 | 7,8 | 64 |
| 2.3. | каналізаційні очисні споруди (КОС) | один. | 3 | 9,0 | - | 9,0 | 1 | 8,0 | 73 |
| 2.4. | свердловини (АС). | один. | 20 | 12,0 | - | 12,0 | 10 | 7,0 | 56 |
| 2.5 | поля фільтрації | один. | 1 | 7,0 | - | 7,0 | - | 8,0 | 60 |
|  | Разом: |  |  | 224,9 | - | 224,0 |  | 165,4 | 74 |
| Теплове господарство |
| 1. | Котельні: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | поточний ремонт обладнання котельні № 1 | шт. | 1 | 14,0 | - | 14,0 | - | 9,1 | 65 |
| 1.2. | поточний ремонт обладнання котельніЛК №2 | шт. | 1 | 14,0 | - | 14,0 | - | 9,1 | 65 |
| 1.3. | поточний ремонт обладнання котельні №3 “Дніпряни” | шт. | 1 | 5,0 | - | 5,0 | - | 5,0 | 100 |
| 1.4. | ремонт обладнання котельні №5 | шт. | 1 | 20,0 | - | 20,0 | - | 13 | 65 |
| 1.5. | ремонт обладнання котельні №9 | шт. | 1 | 62,0 | - | 62,0 | - | 46,5 | 75 |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ревізія теплових мереж | км | 23,2 | 28,0 | - | 28,0 | 15 | 23,8 | 85 |
| 2.2. | ревізія арматури | шт. | 202 | 12,0 | - | 12,0 | 152 | 10,2 | 85 |
| 2.3 | гідравлічне випробування | км | 23,2 | 5,0 | - | 5,0 | 12 | 2,5 | 50 |
| 2.4 | тампонування теплових камер не задіяних у виробництві | шт. | 8 | 12,0 | - | 12,0 | 3 | 6,6 | 55 |
|  | Разом: |  |  | 167,0 | - | 167,0 |  | 125,8 | 75 |
| Житлове господарство |
| 2. | Поточний ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | герметизація міжпанельних швів | м/п | 320 | 23,4 | - | 23,4 | 278 | 20,3 | 87 |
| 2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п | 2064,5 | 24,8 | - | 24,8 | 1357 | 16,3 | 66 |
| 3. | скління під'їздів та слухових вікон | м² | 43,3 | 4,4 | - | 4,4 | 23,3 | 3,0 | 54 |
| 4. | ремонт покрівель | од. | 33 | 326,4 | - | 326,4 | 25 | 233,6 | 76 |
| 5. | ремонт систем водовідведення | од. | 22 | 50,9 | - | 50,9 | 19 | 41,6 | 86 |
| 6. | ремонт систем холодного водопостачання | од. | 30 | 69,2 | - | 69,2 | 25 | 45,1 | 83 |
| 7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | од. | 355 | 112,1 | - | 112,1 | 318 | 98,8 | 90 |
| 8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | од. | 16 | 6,0 | - | 6,0 | 7 | 2,8 | 44 |
| 9. | профілактика розподільчих електрощитових | од. | 56 | 20,0 | - | 20,0 | 29 | 14,2 | 52 |
| 10 | герметизація інженерних вводів | од. | 23 | 23 | - | 6,1 | 13 | 1,8 | 57 |
| 11 | ремонт оголовків димових труб | од. | 51 | 69,8 | - | 69,8 | 16 | 22,6 | 31 |
| 12 | ремонт відмостки цоколю | буд. | 13 | 4,0 | - | 4,0 | - | - | - |
| 13 | ремонт зливової каналізації | од. | 8 | 2,0 | - | 2,0 | 2 | 1,9 | 25 |
| 2.14 | заготівля протиожеледних матеріалів | м3 | 143 | 15,2 | - | 18,2 | - | - | - |
|  | Разом: |  |  | 734,3 | - |  |  | 502,0 | 68 |
| Об'єкти соціальної сфери |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №1 | об'єкт | 1 | 26,7 | 26,7 | - | 1 | 26,7 | 100 |
| 1.2. | поточний ремонт системи водопостачання НВК №2 | об'єкт | 1 | 12,9 | 12,9 | - | 1 | 12,9 | 100 |
| 1.3. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №3 | об'єкт | 1 | 19,9 | 19,9 | - | 1 | 19,1 | 100 |
| 1.4. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №4 | об'єкт | 1 | 21,0 | 21,0 | - | 1 | 21,0 | 100 |
| 1.5. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №5 | об'єкт | 1 | 1,2 | 1,2 | - | 1 | 1,2 | 100 |
| 1.6. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №8 | об'єкт | 1 | 1,4 | 1,4 | - | 1 | 1,4 | 100 |
| 1.7. | поточний ремонт системи водопостачання ЗОШ №10 | об'єкт | 1 | 9,5 | 9,5 | - | 1 | 9,5 | 100 |
| 1.8. | поточний ремонт системи водопостачання НК ТЕЛ | об'єкт | 1 | 8,6 | 8,6 | - | 1 | 8,6 | 100 |
| 1.9. | поточний ремонт системи водопостачання Корсунської ЗОШ | об'єкт | 1 | 1,3 | 1,3 | - | 1 | 1,2 | 100 |
| 1.10 | капітальний ремонт інженерних систем (опалення, каналізації) я/с №18 «Вербонька» | об'єкт | 1 | 42,6 | 42,6 | - |  | 42,6 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 102,9 | 102,9 | - |  | 102,9 | 100 |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | капітальний ремонт сантехнічних систем та системи опалення кардіологічного відділення | об'єкт | 1 | 270,0 | 270,0 | - | 1 | 270,0 | 100 |
| 2.2. | ремонт покрівлі центру екстреної медичної допомоги | об'єкт | 1 | 127,0 | 127,0 | - | 1 | 127,0 | 100 |
| 2.3. | ревізія запірної арматури в рамках управління (ЛК №1, ЛК №2) | шт. | 36 | 5,0 | 5,0 | - | 36 | 5,0 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 402,0 | 402,0 | - | - | 402,0 | 100 |
| 3. | Відділ культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ревізія системи центрального опалення | об'єкт | 5 | 5,5 | 5,5 | - | 2 | 3,9 | 70 |
| 3.2. | перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 6 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - |
| 3.3. | ревізія запірної арматури в рамках управління | об'єкт | 4 | 4,0 | 4,0 |  | 3 | 3,0 | 75 |
| 3.4. | придбання вугілля для сільських бібліотек | т | 3,5 | 10,9 | 10,9 | - | - | - | - |
|  | Разом: |  |  | 21,0 | 21,0 |  |  | 6,9 | 36 |
| Об'єкти благоустрою |
| 1. | капітальний ремонт доріг | тис.кв.м | 6,8 | 1220,0 | 1220,0 | - | - | - | - |
| 2. | поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис.кв. м | 2,0 | 680,0 | 680,0 | - | 4,44 | 615,0 | 90 |
| 3. | прочистка приямків зливової каналізації | шт. | 204 | 80,0 | 80,0 | - | 102 | 50,0 | 62 |
| 4. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т | 250 | 16,0 | 16,0 | - | - | - | - |
|  | Разом: |  |  | 2229,6 | 2229.6 | - |  | 665,0 | 38 |
|  | Всього: |  |  | 3647,2 | 2554,9 | 1092,3 |  | 1970,0 | 70 |

Заступник міського голови                                                                                                                                                                     В.Сироватка